## 20152016
Parameter Description | RTO | MAAC | EMAAC | SWMAAC | PSEG | PS-NORTH | DPL-SOUTH | PEPCO | ATSI
Reliability Requirement | 158708 | 69964.1119 | 38466.4846 | 16853.839 | 12535.5874 | 6323.7064 | 2996.366 | 8786.9598 | 15840.4571
Min Ext Summer Resource Requirement | 155315.7 | 61854.9 | 28122.1 | 7969.8 | 5887.9 | 3146.6 | 1099.6 | 2031.7 | 10039.5
Min Annual Resource Requirement | 146454.9 | 58496.3 | 24394.6 | 6693.1 | 4808.2 | 2586.6 | 894 | 1186 | 9226.9
Max Limited DR Constraint | 3392.3154 | 1953.2057 | 1167.3595 | 511.0186 | 427.722 | 205.0924 | 74.7714 | 233.2608 | 383.1913
Max ES DR Constraint | 12253.1025 | 5311.8192 | 4894.9344 | 1787.7501 | 1507.4325 | 765.0756 | 280.3649 | 1078.9697 | 1195.7898
Import Limit (CETL) | NA | 6156 | 9177 | 8373 | 6220 | 2972 | 1822 | 6522 | 5417.8
Resource Credits
Scenario Description | Cleared Quantities | TOTAL | RTO | MAAC | ATSI
Actual BRA Results | Cleared Annual MW (Rest Of) | 150111.7 | 81708.8 | 59176.4 | 9226.5
| Cleared Ext Summer MW (Rest Of) | 5202.3 | 1688.1 | 2677.9 | 836.3
| Cleared Limited MW (Rest Of) | 9247.2 | 4706.3 | 3936.1 | 604.8
Clearing Prices
| RCP (Annual) | na | 136 | 167.46 | 357
| RCP (Extended Summer) | na | 136 | 167.46 | 322.08
| RCP (Limited) | na | 118.54 | 150 | 304.62
Resource Credits
| Annual Resource Credits | 24315937.244 | 11112396.8 | 9909679.944 | 3293860.5
| Ext Summer Resource Credits | 947378.238 | 229581.6 | 448441.134 | 269355.504
| Limited Resource Credits | 1332533.978 | 557884.802 | 590415 | 184234.176
| Total Resource Credits | 26595849.46 | 11899863.202 | 10948536.078 | 3747450.18
Scenario Description | Cleared Quantities | TOTAL | RTO | MAAC | ATSI | PSEG | PEPCO
PJM Proposal | Cleared Annual MW (Rest Of) | 151719.094 | 82402.572 | 48616.7 | 9369.622 | 6025.5 | 5304.7
| Cleared Ext Summer MW (Rest Of) | 8859.278 | 4220.6 | 2991.978 | 812.6 | 362.2 | 471.9
| Cleared Limited MW (Rest Of) | 3392.3 | 1523.378 | 1014.4 | 383.2 | 238.022 | 233.3
Clearing Prices
| RCP (Annual) | na | 145.5 | 196.01 | 357 | 201.43 | 196.01
| RCP (Extended Summer) | na | 145.5 | 178.08 | 321.13 | 183.5 | 178.08
| RCP (Limited) | na | 54 | 86.58 | 54.79 | 92 | 1
Resource Credits
| Annual Resource Credits | 27117379.359 | 11989574.226 | 9529359.367 | 3344955.054 | 1213716.465 | 1039774.247
| Ext Summer Resource Credits | 1558358.6322 | 614097.3 | 532811.4422 | 260950.238 | 66463.7 | 84035.952
| Limited Resource Credits | 213216.016 | 82262.412 | 87826.752 | 20995.528 | 21898.024 | 233.3
| Total Resource Credits | 28888954.0072 | 12685933.938 | 10149997.5612 | 3626900.82 | 1302078.189 | 1124043.499
Scenario Description | Cleared Quantities | TOTAL | RTO | MAAC | ATSI | PSEG | PEPCO
W/R Proposal | Cleared Annual MW (Rest Of) | 150586.6 | 82054.4 | 48075.5 | 9226.9 | 5961.5 | 5268.3
| Cleared Ext Summer MW (Rest Of) | 10034.4 | 4490.8 | 3591.7 | 1004.8 | 425.4 | 521.7
| Cleared Limited MW (Rest Of) | 3392.346 | 1466.8 | 1053.146 | 383.2 | 255.9 | 233.3
Clearing Prices
| RCP (Annual) | na | 143.53 | 184.99 | 357 | 191.77 | 184.99
| RCP (Extended Summer) | na | 143.53 | 184.99 | 331.74 | 191.77 | 184.99
| RCP (Limited) | na | 50.54 | 92 | 54.79 | 98.78 | 1
Resource Credits
| Annual Resource Credits | 26082577.749 | 11777268.032 | 8893486.745 | 3294003.3 | 1143236.855 | 974582.817
| Ext Summer Resource Credits | 1820413.7 | 644564.524 | 664428.583 | 333332.352 | 81578.958 | 96509.283
| Limited Resource Credits | 217528.134 | 74132.072 | 96889.432 | 20995.528 | 25277.802 | 233.3
| Total Resource Credits | 28120519.583 | 12495964.628 | 9654804.76 | 3648331.18 | 1250093.615 | 1071325.4
Scenario Description | Cleared Quantities | TOTAL | RTO | MAAC | SWMAAC | ATSI
W/R Proposal 2 | Cleared Annual MW (Rest Of) | 149923.9 | 81564.4 | 50140.2 | 8992.4 | 9226.9
| Cleared Ext Summer MW (Rest Of) | 6817.203 | 3284.2 | 1794.203 | 1086.7 | 652.1
| Cleared Limited MW (Rest Of) | 7461.7 | 3105.9 | 2716.9 | 895.2 | 743.7
Clearing Prices
| RCP (Annual) | na | 134.93 | 164.38 | 164.38 | 357
| RCP (Extended Summer) | na | 134.93 | 164.38 | 164.38 | 327.77
| RCP (Limited) | na | 118.54 | 140.01 | 133.15 | 274.51
Resource Credits
| Annual Resource Credits | 24019704.58 | 11005484.492 | 8242046.076 | 1478170.712 | 3294003.3
| Ext Summer Resource Credits | 1130438.7581 | 443137.106 | 294931.0891 | 178631.746 | 213738.817
| Limited Resource Credits | 1071915.522 | 368173.386 | 380393.169 | 119195.88 | 204153.087
| Total Resource Credits | 26222058.8601 | 11816794.984 | 8917370.3341 | 1775998.338 | 3711895.204

## 20162017
Parameter Description | RTO | MAAC | EMAAC | SWMAAC | PSEG | PS-NORTH | DPL-SOUTH | PEPCO | ATSI | ATSI-CLEVELAND
Reliability Requirement | 161974.3 | 70634.2597 | 38786.4331 | 16932.0304 | 12581.0961 | 6299.8816 | 3093.533 | 8826.6655 | 15892.6437 | 6039.6541
Min Ext Summer Resource Requirement | 158512.2 | 62179.2 | 28559.2 | 7503.3 | 5483.4 | 3113.3 | 1114.3 | 1712.9 | 7668.1 | 676.8
Min Annual Resource Requirement | 149469.1 | 58109.3 | 24606.9 | 6183.2 | 4214.2 | 2503.1 | 903.5 | 750 | 6200.8 | 0
Max Limited DR Constraint | 3462.0851 | 1960.0546 | 1311.2461 | 642.762 | 516.7311 | 250.6146 | 78.2578 | 267.77 | 343.5842 | 117.904
Max ES DR Constraint | 12505.2361 | 6029.9997 | 5263.5069 | 1962.8455 | 1785.8819 | 860.8002 | 288.9973 | 1230.6172 | 1810.8329 | 1115.4035
Import Limit (CETL) | NA | 6495 | 8916 | 8786 | 6581 | 2936 | 1901 | 6846 | 7881 | 5245
Resource Credits
Scenario Description | Cleared Quantities | TOTAL | RTO | MAAC | PSEG | ATSI
Actual BRA Results | Cleared Annual MW (Rest Of) | 156840.2 | 88742.7 | 55542.3 | 5686.4 | 6868.8
| Cleared Ext Summer MW (Rest Of) | 2470 | 617.3 | 991.6 | 61.8 | 799.3
| Cleared Limited MW (Rest Of) | 9849.5 | 4581.1 | 3713.9 | 550.4 | 1004.1
Clearing Prices
| RCP (Annual) | na | 59.37 | 119.13 | 219 | 114.23
| RCP (Extended Summer) | na | 59.37 | 119.13 | 219 | 114.23
| RCP (Limited) | na | 59.37 | 119.13 | 219 | 94.45
Resource Credits
| Annual Resource Credits | 13915352.922 | 5268654.099 | 6616754.199 | 1245321.6 | 784623.024
| Ext Summer Resource Credits | 259616.648 | 36649.101 | 118129.308 | 13534.2 | 91304.039
| Limited Resource Credits | 929791.659 | 271979.907 | 442436.907 | 120537.6 | 94837.245
| Total Resource Credits | 15104761.229 | 5577283.107 | 7177320.414 | 1379393.4 | 970764.308
Scenario Description | Cleared Quantities | TOTAL | RTO | MAAC | PSEG | ATSI
PJM Proposal | Cleared Annual MW (Rest Of) | 157451.808 | 88799.7 | 55882.4 | 5697.575 | 7072.133
| Cleared Ext Summer MW (Rest Of) | 7831.4 | 3031.2 | 3278.6 | 305 | 1216.6
| Cleared Limited MW (Rest Of) | 3462.1 | 1859.4 | 963.1 | 296 | 343.6
Clearing Prices
| RCP (Annual) | na | 85.15 | 130.07 | 219 | 115
| RCP (Extended Summer) | na | 85.15 | 130.07 | 219 | 115
| RCP (Limited) | na | 16.44 | 61.36 | 150.29 | 27.4
Resource Credits
| Annual Resource Credits | 16890982.443 | 7561294.455 | 7268623.768 | 1247768.925 | 813295.295
| Ext Summer Resource Credits | 891258.182 | 258106.68 | 426447.502 | 66795 | 139909
| Limited Resource Credits | 143564.832 | 30568.536 | 59095.816 | 44485.84 | 9414.64
| Total Resource Credits | 17925805.457 | 7849969.671 | 7754167.086 | 1359049.765 | 962618.935
Scenario Description | Cleared Quantities | TOTAL | RTO | MAAC | PSEG | ATSI
Wilson/SMECO Proposal | Cleared Annual MW (Rest Of) | 157451.908 | 88798.9 | 55883.2 | 5697.575 | 7072.233
| Cleared Ext Summer MW (Rest Of) | 7831.4 | 3031.2 | 3278.6 | 305 | 1216.6
| Cleared Limited MW (Rest Of) | 3462.1 | 1859.5 | 963.1 | 296 | 343.5
Clearing Prices
| RCP (Annual) | na | 85.12 | 129.99 | 219 | 115
| RCP (Extended Summer) | na | 85.12 | 129.99 | 219 | 115
| RCP (Limited) | na | 16.44 | 61.31 | 150.32 | 27.4
Resource Credits
| Annual Resource Credits | 16883895.256 | 7558562.368 | 7264257.168 | 1247768.925 | 813306.795
| Ext Summer Resource Credits | 890904.958 | 258015.744 | 426185.214 | 66795 | 139909
| Limited Resource Credits | 143524.461 | 30570.18 | 59047.661 | 44494.72 | 9411.9
| Total Resource Credits | 17918324.675 | 7847148.292 | 7749490.043 | 1359058.645 | 962627.695
Scenario Description | Cleared Quantities | TOTAL | RTO | MAAC | PSEG | ATSI
Wilson/SMECO Proposal 2 | Cleared Annual MW (Rest Of) | 156977.867 | 88753 | 55671.823 | 5686.375 | 6866.669
| Cleared Ext Summer MW (Rest Of) | 4514.432 | 1402.532 | 1844.3 | 202 | 1065.6
| Cleared Limited MW (Rest Of) | 7615.3 | 3772.3 | 2726.9 | 410.2 | 705.9
Clearing Prices
| RCP (Annual) | na | 68.49 | 119.56 | 219 | 112
| RCP (Extended Summer) | na | 68.49 | 119.56 | 219 | 112
| RCP (Limited) | na | 52.43 | 103.5 | 202.94 | 90
Resource Credits
| Annual Resource Credits | 14749199.1809 | 6078692.97 | 6656123.1579 | 1245316.125 | 769066.928
| Ext Summer Resource Credits | 480149.1247 | 96059.4167 | 220504.508 | 44238 | 119347.2
| Limited Resource Credits | 626792.827 | 197781.689 | 282234.15 | 83245.988 | 63531
| Total Resource Credits | 15856141.1326 | 6372534.0757 | 7158861.8159 | 1372800.113 | 951945.128